## TROŠKOVNIK
˝AB P˝ d.o.o. projektiranje – građenje – nadzor, Trg kralja Tomislava 5/II, Nova Gradiška
DRUŠTVENI DOM NOVI VAROŠ
R.br. |  | Opis stavke |  |  |  | Jed.mj. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.1. |  | Pripremni radovi na gradilištu koje je potrebno izvesti kako bi se gradilište organiziralo u skladu sa važećim propisima Zaštite na radu (osiguranje terena na kome će se deponirati materijal od rušenja na rekonstrukciji građevine, potrebne mjere osiguranja rada korisnika postojećeg dijela građevine koja je u funkciji, postavljanje ograde gradilišta, kontrola dimenzija iz projekta i sl.) uključivo i odvoz eventualnog otpadnog materijala na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0
1.2. |  | Demontaža postojećih pocinčanih horizontalnih i vertikalnih žlijebova za odvodnju oborinske vode uključivo demontažu , obujmica i koljena, odlaganje na gradilišnu deponiju . Visina vertikalnog transporta do 4,30 m. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja. Obračun po m' demontiranih limenih djelova bez obzira na razvijenu širinu.
|  | a) |  | žljebovi |  | m' | 56 |  |  |  | 0
1.3. |  | Demontaža postojećih pvc dvokrilnih i jednokrilnih vrata s nadsvjetlom , vrata komplet s dovratnicima , krilima vrata i pokrovnim lajsnama na objektu. Uključivo obijanje špaleta koje je potrebno izvesti kako bi se mogla obaviti demontaža i odvoz šuta i demontiranih vrata na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. U cijenu uključiti rad i radnu skelu. Obračun po komadu demontiranih vrata.
|  | a) |  | veličina 2,50 - 4,50 m2 |  | kom. | 3 |  |  |  | 0
1.4. |  | Ručno obijanje postojeće unutarnje vlažne žbuke čekićima na zidovima iz pune opeke obostrano do reški. Reške pažljivo dodatno očistiti po vetikali i horizontali i dobro isušiti do ponovnog žbukanja.
|  | U cijenu uključiti rad, potrebnu skelu, (utovar - istovar šute) horizontalni i vertikalni transport , odvoz na mjesni deponij udaljen do 5,00 km uz sve mjere osiguranja. Obračun po m2 površine zida. |  |  |  | m2 | 53 |  |  |  | 0
1.5. |  | Strojno razbijanje dijela armirano betonske pasice oko prizemlja koji se sasoji od betonske podloge d = 15,00 cm i šljunka u sloju debljine od cca 20 cm. U cijenu uključiti rad, ( utovar - istovar - ) horizontalni i vertikalni transport , odvoz na mjesni deponij udaljen do 5,00 km uz sve mjere osiguranja. Obračun po m2 površine poda. |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  | 0
1.6. |  | Obijanje ručno čekićima stare dotrajale vanjske vapneno cementne žbuke sa završnom obradom iz hirofe sa zidova , te čišćenje postojećih fuga - reški . U cijenu uključiti rad,potrebnu skelu ( utovar - istovar ) horizontalni i vertikalni transport , odvoz na mjesni deponij udaljen do 5,00 km uz sve mjere osiguranja. Obračun po m2 površine zida , cca 10 % površine od ukupne postojeće površine pročelja. |  |  |  | m2 | 28 |  |  |  | 0
1.7. |  | Višekratno čišćenje okoliša građevine i prostora prizemlja tijekom izvedbe i nakon završetka grubih i finih radova sa odvozom otpada na gradilišnu deponiju.
Predviđa se čišćenje minimalno tri puta u toku izgradnje i finalno čišćenje nakon završetka radova. Obračun po m2 tlocrtne neto površine građevine, odnosno okoliša.
|  | a) |  | čišćenje objekta |  | m2 | 131.44 |  |  |  | 0
|  | b) |  | čišćenje okoliša |  | m2 | 80 |  |  |  | 0
1.8. |  | Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišne deponije na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. Obračun po m3 odvezenog i deponiranog materijala obračunatog bez koeficijenta rastresitosti za pojedine materijale. |  |  |  | m2 | 5 |  |  |  | 0
PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
2. ZEMLJANI RADOVI
2.1. |  | Strojni i ručni iskop zemlje u tlu III kategorije, dubine cca 40 cm za izvedbu pasice oko objekta sa pravilnim zasjecanjem bočnih strana iskopa , planiranjem dna iskopa na horizontalu sa točnošću ± 2 cm uz potrebno nabijanje i odvozom iskopanog materijala na mjesnu deponiju udaljenu do 5 km. |  |  |  | m3 | 32 |  |  |  | 0
2.2. |  | Dobava, razastiranje, planiranje i nabijanje granuliranog šljunčanog materijala. Potrebna zbijenost MS=30 MPa. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog šljunčanog materijala.
|  | Šljunčani materijal u sloju debljine d= 25 cm koji se izvodi ispod betonske podloge prizemlja pasice oko objekta i pristupne staze u širini 1,00 m . |  |  |  | m3 | 20 |  |  |  | 0
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
3.1. |  | Betoniranje armirano betonske pasice oko građevine, u širini 1,00 m D = 15,00 cm, izvesti oko građevine u padu 1% od građevine prema terenu , betonom TČB-C25/30 u dvostranoj i jednostranoj glatkoj oplati. U cijenu je uključena dobava, ugradba i njega svježeg betona. Armatura se obračunava posebno. Obračun po m³ ugrađenog betona s potrebnom jednostranom oplatom po m² i dilatacijama na svakih 1,oo m I pasice. Dilatacije zapuniti bimas masom i pijeskom. U cijenu uključiti i ostavljanje potrebnih otvora u nadtemeljima za prolaz instalacija. |  |  |  | m3 | 11 |  |  |  | 0
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
4. ARMIRAČKI RADOVI
4.1. |  | Dobava, čišćenje, sječenje, doprema na gradičlišni deponij, postavljanje i vezivanje armaturnih mreža.
|  | a) |  | pasica oko dijela građevine- mreža MGA Q 188 x1 |  | kg. | 350 |  |  |  | 0
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
5. FASADERSKI RADOVI
5.1. |  | Završno bojanje fasade od postojeće hirofe i novo ožbukane fasade s novom hirofom disperzivnom kvalitetnom bojom u tonu po izboru projektanta . Postojeću hirofu treba dobro očistit , oprati , strojno ili ručno . Prije bojanja i pranja nanjeti inpregnaciju u boji , te bojati 2x ,ako je potrebno i 3x . Boja od proizvođača (npr."Samoborka" Samobor") i radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača sustava uz kontrolu njihovog tehnologa. Fsada mora biti jednolična staro - novo.
|  | Obračun po m2 kompletno izvedenog bojanja. U cijeni predvidjeti rad, materijal, pripremu podloge. Fasadna skela se posebno obračunava. |  |  |  | m2 | 250 |  |  |  | 0
5.2. |  | Završna obrada fasadnih ploha zaštitno dekorativnom prskanom žbukom HIROFOM za završnu obradu novoožbukanih dijelova pročelja granulacije i tona po postojećoj hirofi koja je izvedena na pročelju , izvršiti kvalitetno povezivanje, spajanje sa postojećom hirofom. Nanosi se fasadnom prskalicom, a sve prema uputi proizvođača. U cijenu uključiti rad, materijal i sve potrebne predradnje prije nanošenja hirofe.Sve podloge moraju biti ravne, čvrste, suhe, nesmrznute, bez pukotina, iscvjetalih dijelova, prašine i masnoća. Podložnu žbuku prije nanoišenja prskane žbuke natopiti čistom vodom.
|  | Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po m2 obojane fasade. Na izvedenu fasadnu boju daje se garancija 10 godina. |  |  |  | m2 | 28 |  |  |  | 0
5.3. |  | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele visine do 5,0 m sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Skelu izvesti prema "Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu". Bazna-radna ploha se izvodi od mosnica. U cijenu je uključena i postava na vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao zaštite fasade od sunca, zaštite od pada predmeta, prašine i sl. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti kod postave, učvršćenja te osiguranja uvjeta za siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika. Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele na fasadu. |  |  |  | m2 | 230 |  |  |  | 0
FASADERSKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
6. ZIDARSKI RADOVI
6.1. |  | Žbukanje i sanacija (obijanih dijelova žbuke) špaleta oko postojećih prozora i vrata nakon zamjene istih i pripreme za postavljanje prozorskih klupčica..
|  | Potrebno očistiti podlogu i fuge, na dijelovima od dotrajale žbuke , izvršiti špricanje rijetkim cementnim mortom, gruba žbuka od produžnog cementnog morta M-5, fina žbuka od prosijanog vapnenog morta M-2,5. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu i ugradnju materijala (cementni i vapneni mort) uz sav potreban rad, (čišćenje podloge) i sredstva za rad. |  |  |  | m2 | 5 |  |  |  | 0
6.2. |  | Žbukanje postojećih unutarnjih zidova . Potrebno očistiti zidove i fuge, izvršiti špricanje rijetkim cementnim mortom, gruba žbuka od produžnog cementnog morta M-5, fina žbuka od prosijanog vapnenog morta M-2,5. | [7 empty] | 85
|  | Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu i ugradnju materijala (cementni i vapneni mort) uz sav potreban rad, (čišćenje podloge) i sredstva za rad , radnu skelu. |  |  |  | m2 | 53 |  |  |  | 0
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. |  | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI | [8 empty] | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI | [8 empty] | 0
3. |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | [8 empty] | 0
4. |  | ARMIRAČKI RADOVI | [8 empty] | 0
5. |  | FASADERSKI RADOVI | [8 empty] | 0
6. |  | ZIDARSKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | [8 empty] | 0
B. OBRTNIČKI RADOVI
1. LIMARSKI RADOVI
1.1. |  | Ponovna montaža postojećih horizontaln vertikalnih žlijebova dimenzija za odvodnju oborinske vode . Žlijebovi se izrađeni od pocinčanog lima d= 0,55 mm. Uključivo koljena i pričvrsni materijal . U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela po potrebi. Obračun po m' kompletno montiranih žlijebova. |  |  |  | m' | 56 |  |  |  | 0
1.2. |  | Izrada i montaža prozorskih vanjskih klupčica na fasadnim prozorima. Izrađuju se od obojenog aluminijskog plastificiranog lima d=2,00 mm razvijene širine 40 cm.
|  | Uključivo potrebni materijal za pričvršćenje. Fasadna skela je u cijeni. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po m' kompletno postavljene prozorske klupčice. |  |  |  | m' | 8 |  |  |  | 0
2.3. |  | Izrada i montaža unutarnjih prozorskih klupčica na fasadnim prozorima. Izrađuju se od umjetnog poliranog kamena d=3,00 cm razvijene širine 30 cm.
|  | Uključivo potrebni materijal za pričvršćenje. Fasadna skela je u cijeni. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po m' kompletno postavljene prozorske klupčice. |  |  |  | m' | 8 |  |  |  | 0
2.7. |  | Izrada i montaža trokutastih snjegobrana (jednakovrijedan BRAMAC). Izrađuju se od bojanog aluminijskog lima d=0,60 mm.Širina trake 10 cm, dužna trake 50 cm. Visina okomitog dijela 10 cm.Izvedba snjegobrana i način pričvršćenja u svemu prema detaljima isporučitelja snjegobrana. Postavljanje naizmjenično na 50 cm osno po horizontali i na 30 cm po vertikali u dva reda.
Uključivo potrebni materijal za pričvršćenje. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
|  | U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po m' kompletno postavljenog snjegobrana + točkasto po cijeloj površini krova po kom. snjegobrana. |  |  |  | m' | 36 |  |  |  | 0
LIMARSKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
2. KERAMIČARSKI RADOVI
2.1. |  | Popločavanje podova protukliznim keramičkim pločicama u prizemlju I klase debljine 8 mm. Postava pločica fuga na fugu š =3mm fleksibilnim ljepilom na postojeće pločice, (uključeno u cijenu). Veličina pločica 20X20-33x33 ili 20x60 cm, u boji po izboru projektanta. Nabavna cijena pločica cca 90,00 - 110,0 kn/m2 (bez PDV-a). U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijal s ugrađenim soklom visine 10 cm od istih pločica.
|  | Obračun po m2 popločane površine gotovog poda + sokli. Postavljanje pod kutem od 45 stupnjeva i ravno - za isto dogovoriti s projektantom. |  |  |  | m2 | 58 |  |  |  | 0
2.2. |  | Popločavanje zidova kuhinje novim keramičkim pločicama I klase i zidova sanitarnog čvora ljepljenjem fleksibilnim ljepilom na postojeće pločice debljine min 6mm. Veličina pločica po odabiru projektanta (dvije boje). Nabavna cije pločica 90,00kn/m². Postava pločica fuga na fugu ljepljenim ljepilom netopivim u vodi i kitanjem, odnosno fugiranjem fuga kitom za tu namjenu, a u svemu prema uputi proizvođača ljepila, odnosno kita. Visina opločenja h= 2,80m do spuštenog stropa. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova, materijal i plastične tipske profile koji se ugrađuju na spojevima zid-zid, zid-pod. Obračun po m² popločane površine zida. Zidovi kuhinje, južni zid do stropa, zapadni između elemenata kuhinje |  |  |  | m2 | 9 |  |  |  | 0
|  | a) |  | zidovi sanitarnog čvora |  | kom. | 31 |  |  |  | 0
KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
3. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
3.1. |  | Ličenje postojećih unutrašnjih zidova i sstropova ( stropovi iz knauf gips ploča ) bojom u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama koje predviđa građevinska norma . Predvidjeti bojanje u jednom tonu. Sve zidove ogletati ,a stopove na spojevima knauf ploča rabicirati i pregletati po potrebi. U cijenu stavke uračunati sve neophodne predradnje (struganje stare boje, brušenje i čišćenje, neutraliziranje, kitanje manjih oštećenja i pukotina, impregniranje, kitanje, brušenje i otprašivanje). U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijala. Obračun po m2 oličenih zidova i stropova uključujući i potrebnu skelu. |  |  |  | m2 | 335 |  |  |  | 0
3.2. |  | Ličenje postojećeg stropa i vanjskog opšava krova iz lamperije lazurnim premazom 3x u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama koje predviđa građevinska norma . Predvidjeti bojanje u jednom tonu. U cijenu stavke uračunati sve neophodne predradnje (struganje stare boje, brušenje i čišćenje, neutraliziranje, kitanje manjih oštećenja i pukotina, impregniranje, kitanje, brušenje i otprašivanje). U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijala. Obračun po m2 oličenog stropa i opšava uključujući i potrebnu skelu.
|  | a) |  | strop južnog ureda |  | m2 | 42 |  |  |  | 0
|  | b) |  | vanjski opšav krova |  | m2 | 40 |  |  |  | 0
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
4. PVC STOLARIJA
PVC stolariju izvesti od standardnih pvc peterokomornih profila minimalne dubine profila d=7,00 cm. Profili moraju imati mogućnost skupljanja i drenaže kondenzata.
Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline za cijeli prozor 1,40 W/m2K.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta i mjesta ugradnje, ugradbu, ustakljenje, sav potreban okov (uključivo brave, ključevi, ventusi za otklopna krila na visini i dr), brtvljenje, purpen pjenu. Svi okovi moraju biti kvalitetni i atestirani. Radovi i materijal do potpune gotovosti. Sve stavke izraditi prema shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. Sve stavke moraju imati atest.
4.1. |  | Dobava i ugradba ulaznih jednokrilnih i dvokrilnih poluustakljenih zaokretnih vrata s nadsvjetlom u zid od opeke. Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline za cijeli prozor 1,40 W/m2K. Uključen okov, brava, cilindar, ostakljenje, par kvaka sa štitnikom, ključevi . Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata .
Krila vrata su po horizontali podjeljena prečkama s ispunom punim termičkim panelom i izo stakloms ugradbom 1 para rukohvata od inoksa Ø 50 mm. Veličina vrata.:
Veličina vrata:
|  | a) |  | jednokrilna 105/205 + 40 cm s nadsvjetlom |  | kom. | 1 |  |  |  | 0
|  | b) |  | dvokrilna 160/205 + 40 cm s nadsvjetlom |  | kom. | 1 |  |  |  | 0
|  | c) |  | dvokrilna 130/205 + 40 cm s nadsvjetlom |  | kom. | 1 |  |  |  | 0
PVC STOLARIJA UKUPNO: | [10 empty] | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA:
1. |  | LIMARSKI RADOVI | [8 empty] | 0
2. |  | KERAMIČARSKI RADOVI | [8 empty] | 0
3. |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | [8 empty] | 0
4. |  | PVC STOLARIJA | [8 empty] | 0
|  | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | [8 empty] | 0
C. RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE
1.1. |  |  | Priključak vodovoda - građevinski radovi
a) |  | Sveukupni iskop rova u zemlji III kategorije za polaganje priključnih cjevovoda i ugradnju sabirne jame. |  |  |  | m3 |  | 2 |  |  | 0
b) |  | Nabava, dobava, razastiranje i nabijanje pijeska do stabilizacije, podloge za polaganje cijevi. Debljina sloja pijeska 5-10 cm, te nakon polaganje cijevi još 10 cm iznad tjemena cjevi. |  |  |  | m3 |  | 1 |  |  | 0
c) |  | Zatrpavanje rova nakon montaže i tlačne probe cjevovoda.Zatrpavanje vršiti u slojevima od 20-30 cm uz kvašenje i nabijanje, te uz razastiranje viška zemljanog materijala po okolnome terenu. |  |  |  | m3 |  | 2 |  |  | 0
d) |  | Utovar i odvoz viška zemlje nakon zatrpavanja na udaljenost do 5 km. |  |  |  | m3 |  | 1 |  |  | 0
1.2. |  | Nabava, dobava i montaža PVC cijevi (sa svim spojnim i fazoskim komadima) sljedećih dimenzija:.
a) |  |  | DN 16/20 /TOPLA I HLADNA VODA/ |  |  | m' |  | 15 |  |  | 0
b) |  |  | DN25 |  |  | m' |  | 5 |  |  | 0
1.3. |  | Nabava, dobava i montaža zaštitne čelične cijevi na prolazima kroz konstrukciju.
|  | - | 76,1/2,9 mm |  |  | pauš. |  | 1 |  |  | 0
1.4. |  | Nabava, dobava i montaža mjedenog zapornog ventila za ugradnju u zid s niklovanom kapom van zida, slijedećih dimenzija:
a) |  |  | zaporni ventil DN20 |  |  | kpl. |  | 1 |  |  | 0
b) |  |  | zaporni ventil DN25 |  |  | kpl. |  | 1 |  |  | 0
1.5 |  | Nabava, dobava i montaža otcjepnih ventila vertikala NP 10 |  |  |  | kom. |  | 2 |  |  | 0
1.6. |  | Nabava, dobava i montaža umivaonika I a klase, dimenzija cm, uključivo slavina za T-H vodu, te odvod i preljev, lančić sa zaptivačem i sifon sa cijevi za pražnjenje, rozetom sve do kromirane mjedi te vijci i PVC tiplovi za ugradbu u zid./GRANE 2,3 i 4/ |  |  |  | kom. |  | 1 |  |  | 0
1.7. |  | Nabava, dobava i ugradnja električnog protočnog bojlera 50 lit. |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
1.8. |  | Nabava, dobava i montaža WC školjki I a klase, bijela fajansa, komplet sjedište s poklopcem iz tvrde plastike, niskomontažnim vodokotličem s lancem, kutnim ventilom i odvodnom cijevi. |  |  |  | kom. |  | 1 |  |  | 0
1.9. |  | Nabava, dobava i montaža ogledala s etažerom. |  |  |  | kom. |  | 2 |  |  | 0
1.10. |  | Nabava, dobava i montaža posuda za tekući sapun za ugradnju kod umivaonika i kada komplet s vijcima i PVC tiplovima. |  |  |  | kom. |  | 2 |  |  | 0
1.11. |  | Nabava, dobava i montaža kutija za toaletni papir iz plastike uključivo s vijcima. |  |  |  | kom. |  | 2 |  |  | 0
1.12. |  | Nabava, dobava i montaža sitnog montažnog pribora kao što su vijci, proturne cijevi, konzole cjevovoda i oslonci obujmice itd.
Približno 1% od ugrađene opreme i materijala.
1.13. |  | Instalacija kanalizacije i odvodnje - građevinski radovi
a) |  | Iskop rova u zemlji III kategorije van građevine, te istjecanje betonskih površina prosječne dubine 1 m, širine 0,6 m odnosno unutar građevine dubine 0,5 m, širine 0,5 m za polaganje kanalizacijskih cijevi i svim proširenjima za priključke i okna s pravilnim zasjecanjem bočnih strana i dna te odbacivanjem iskopanog materijala na udaljenost 1,5 m od rova |  |  |  | m3 |  | 3 |  |  | 0
b) |  | Planiranje dna rova s točnošću +- 1 cm. |  |  |  | m2 |  | 5 |  |  | 0
c) |  | Nabava, dobava i razastiranje pijeska po dnu rova debljine sloja 5-10 cm, te nakon polaganja i ispitivanja cijevi nasipati do debljine sloja 10 cm iznad tjemena cijevi. |  |  |  | m3 |  | 1 |  |  | 0
d) |  | Zatrpavanje rova nakon montaže cjevovoda. Zatrpavanje rova vršiti u slojevima do 30 cm te uz kvašenje nabijati. |  |  |  | m3 |  | 2 |  |  | 0
e) |  | Utovar i odvoz viška zemlje nakon zatrpavanja na udaljenosti do 5 km. |  |  |  | m3 |  | 7 |  |  | 0
f) |  | Izvedba ab revizionog okna . U cijenu uračunata izrada i pričvrčenje oplate te potrebne armature i penjalic,sa poklopcem pješačko opterećenjea do potpune gotovosti Beton C25/30. |  |  |  | kom. |  | 1 |  |  | 0
1.14. |  | Nabava, dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi unutar i van građevine do priključka na gradsku kanalizaciju uključujući i spajanje oborinskih vertikala.U cijenu su uračunati fazonski komadi i spojni elementi (prstenaste gumice, mast i sl.).
|  | - | PVC DN 110 |  |  | m' |  | 12 |  |  | 0
|  | - | PVC DN 75 |  |  | m' |  | 7 |  |  | 0
|  | - | PVC DN 50 |  |  | m' |  | 5 |  |  | 0
1.15. |  | Dobava i montaža podnih top-sifona 300 mm sa poniklovanom rešetkom. |  |  |  | kom. |  | 2 |  |  | 0
1.16. |  | Nabava, dobava i montaža septičke jame, te spoj iste na horizontalnu kanalizacijsku mrežu, a sve prema uputstvu proizvođača montažne septičke jama. U stavci obuhvaćeni svi radovi do kompletnog dovršenja spoja fekalne kanalizacije i jame. |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
1.17. |  | Montaža instalacije kanalizacije do potpune gotovosti, tlačna proba te izdavanje odgovarajućih protokola. |  |  |  | pauš. |  | 1 |  |  | 0
1.18. |  | Hladna tlačna proba kompletne instalacije tople i hladne vode pod pritiskom 1,5x radni pritisak, ispiranje te pribavljanje odgovarajućih atesta. |  |  |  | pauš. |  | 1 |  |  | 0
1.19. |  | Dezinfekcija kompletne instalacije tople i hladne vode prema postojećim sanitarnim uvjetima uz pribavljanje atesta o kvaliteti vode za piće |  |  |  | pauš. |  | 1 |  |  | 0
1.20. |  | Geodetski radovi na praćenju radova, snimanje izvedenih instalacija i izrada elaborata podzemnihinstalacija |  |  |  | pauš. |  | 1 |  |  | 0
RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO | [10 empty] | 0
D. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
1.1. |  | Isporuka, ugradnja i spajanje razdjelnice R1 sa sljedećom opremom
a) |  | RCD2 sklopka četveropolna 40/0,0,3A |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
b) |  | Osigurač automatski B60 N-1P 10 A |  |  |  | kom |  | 2 |  |  | 0
c) |  | Osigurač automatski 60 N-1P 16 A |  |  |  | kom |  | 2 |  |  | 0
d) |  | Osigurač automatski 60 N-1P 20 A |  |  |  | kom |  | 7 |  |  | 0
e) |  | Sabirnica troedna za auto. osigurače |  |  |  | m |  | 0.5 |  |  | 0
f) |  | Sabirnica "0" |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
g) |  | Sabirnica zaštite |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
h) |  | Razdjelnica (za prihvat 24 kom AO) |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
i) |  | Rad |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
1.2. |  | Isporuka, ugradnjai spajanje rasvjetnih svjetiljki, komplet s montažnim priborom (po izboru investitora)
a) |  | Isporuka, ugradnja i spajanje svjetiljke sa svom potrebnom opremom tipa led panela snage 40 W i boje svjetlosti 4000 K |  |  |  | kom |  | 2 |  |  | 0
b) |  | Isporuka, ugradnja i spajanje nadgradne led svjetiljke sa svom potrebnom opremom snage 18 W i boje svjetlosti 4000 K |  |  |  | kom |  | 2 |  |  | 0
c) |  | Svjetiljke u WC 20 W, za bočnu montažu (iznad ogledala) |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
d) |  | Rad |  |  |  | kom |  | 5 |  |  | 0
1.3. |  | Isporuka, ugradnja i spajanje utičnica sa PVC kutijom
a) |  | Utičnica šuko sa poklopcem (podžbukna) sa montažom PVC kutije |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
b) |  | Utičnica šuko (podžbukna) sa montažom PVC kutije |  |  |  | kom |  | 10 |  |  | 0
c) |  | Rad |  |  |  | kom |  | 48 |  |  | 0
1.4. |  | Isporuka, ugradnja i spajanje prekidača, tipkala i indikatora (podžbukni) sa montažom PVC kutije
a) |  | Prekidač obični (podžbukni) sa montažom PVC kutije |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
b) |  | Prekidač serijski (podžbukni) sa montažom PVC kutije (podžbukna) sa montažom PVC kutije |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
c) |  | Rad |  |  |  | kom |  | 2 |  |  | 0
1.5. |  | Isporuka, ugradnja i spajanje električnog bojlera
a) |  | Bojler 10 l |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
b) |  | Rad |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
1.6. |  | Isporuka i ugradnja kabela sa njhovim spajanjem u razvodnim kutijama
a) |  | Dobava, postavljanje i spajanje kabela PP00-Y 3x 1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 50 |  |  | 0
b) |  | Dobava, postavljanje i spajanje kabela PP00-Y 3x 2,5 mm2 |  |  |  | kom |  | 200 |  |  | 0
1.7. |  | Isporuka, ugradnja i spajanje električne grijalice - konvektora sa spajanjem u razvodnim kutijama
a) |  | Isporuka, ugradnja i spajanje zidne električne grijalice - konvektora, toplinskog učinka 2,5 kW. Razina zaštite od vlage IP 24, način upravljanja pomoću integriranog digitalnog termostata s opcijom zaštita od smrzavanja |  |  |  | kom |  | 5 |  |  | 0
b) |  | Rad |  |  |  | kom |  | 5 |  |  | 0
1.7. |  | Ispitivanje energetskih instalacija i mjerenja otpora izolacije, te izrada atesta i protokola |  |  |  | pauš |  | 1 |  |  | 0
Ispitivanje električnog izol. otpora
Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodića, te glavnog i Ispitivanje zaštite od el. Udara
Ispitivanje zaštite od el. udara
Ispitivanje zaštite od dodirnog napona
Ispitivanje jakosti rasvjete
Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju el. instalacija
Jamčevni list (mjerni i sigurnosni uređaji)
Atesti ugrađenog materijala
Završno izvješće nadzornog inženjera
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI UKUPNO | [10 empty] | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA
A. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI | [8 empty] | 0
B. |  | OBRTNIČKI RADOVI | [8 empty] | 0
C. |  | RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE | [8 empty] | 0
| D. | ELEKTROINSTALACIJE | [8 empty] | 0
|  | UKUPNO | [8 empty] | 0
|  | PDV 25% | [8 empty] | 0
|  | SVEUKUPNO | [8 empty] | 0