## Pristupni put
INVESTITOR: OPĆINA STARA GRADIŠKA
GRAĐEVINA: Izgradna pristupne ceste i platoa za ispraćaj na groblju Gređani k.č. Br. 41 k.o.Gređani
TROŠKOVNIK
Broj stavke | Opis stavke | JM | Količina | J. C. | Iznos
A | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Lociranje i zaštita instalacija u području trase | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU C KATEGORIJE Iskop zemljanog materijala i postojećeg nasipnog materijala u trupu ceste (kamen, zemlja i drobljeni asfalt) u širokom iskopu. Ova stavka obuhvaća: - iskop materijala Dio materijala iskoristit će se za ugradnju na trasi a višak isplanirati u neposrednoj blizini trase i objekta mrtvačnice Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 300 |  | 0
2.2. | UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice prometnih, površina. Neravnine je potrebno zasjeći, a udubljenja napuniti materijalom tako da posteljica nakon valjanja dobije projektirane uzdužne i poprečne padove, sa točnosti ± 2 cm. Obračun po m² uvaljane posteljice. | m2 | 400 |  | 0
2.3. | Strojno čišćenje grmlja i šiblja neposredno uz pristupnu cestu u širini 2 m . Obračun po m² površine | m2 | 200 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
C | ODVODNJA
POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
ODVODNI JARCI
1. | JARAK BEZ OBLOGE Iskop i profiliranje-čišćenje odvodnih jaraka bez obloge. Stavka obuhvaća strojni iskop-profiliranje jarka u tlu s uređenjem dna i pokosa jarka prema projektu s odbacivanjem materijala u stranu , razastiranjem i planiranjem materijala iz iskopa, te utovarom viška materijala i prijevozom na deponiju određenu od strane Investitora na udaljenost do 1 km. obračun radova po m3 iskopanog materijala . | m3 | 50 |  | 0
| UKUPNO ODVODNJA |  |  |  | 0
D | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
CESTOVNI PROPUSTI
1. | PROPUSTI I MOSTOVI Izrada kolnog ulaza š=4,0 m. Stavka obuhvaća rušenje postojećeg kolnog ulaza te izvedba noviog ulaza U radove su uključeni postavljanje bc fi 500, izvedba AB zabata, te zasipavanje cijevi šljunkovitim materijalom te izvedba AB ploče 4x4 m debljne 12 cm.
| a/ kolni ulaz - ravni | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
E | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA
1. | Dobava i izvedba nosivog sloja od mehanički zbijenog šljunčanog materijala debljine sloja 45- 50 cm u zbijenom stanju od mehanički zbijenog kamenog-tucaničkog materijala (0-63 mm). Izradi ovog sloja pristupa se nakon preuzimanja posteljice po nadzornom inženjeru. Granulometrijski sastav treba udovoljiti normiranim uvjetima.. U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sav rad i materijal potreban za izvedbu nosivog sloja . Obračun po m3 nosivog sloja u zbijenom stanju. | m3 | 300 |  | 0
2. | Dobava, transport i ugradnja geotekstila TIP 300 na trasi planirane prometnice i objekata. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal s preklopima i pričvrsnim sredstvima. | m2 | 500 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja PEHD cijevi 25 mm 10 bara . Cijev se ugrađuje ispod posteljice ,uz rub ceste na dubinu 80 cm. | m' | 100 |  | 0
| UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
C | ODVODNJA |  |  |  | 0
D | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
E | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Plato za ispraćaj
INVESTITOR: OPĆINA STARA GRADIŠKA
GRAĐEVINA: Izgradna pristupne ceste i platoa za ispraćaj na groblju Gređani k.č. Br. 41 k.o.Gređani
TROŠKOVNIK
Broj stavke | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
A | PRIPREMNI RADOVI
1. | Lociranje i zaštita instalacija u području trase | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B | ZEMLJANI RADOVI
1. | ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU C KATEGORIJE Strojni površinski iskop humusa u debljini od 50 cm, ili iznimno stvarne debljine, s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa neposredno uz gradilište. U stavku je uključen utovar i prijevoz do mjesta ugradnje, . Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog tla, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama koje uključuju iskop, prebacivanje na mjesto ugradnje sa razastiranjem i planiranjem. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 75 |  | 0
2. | UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice prometnih, površina. Neravnine je potrebno zasjeći, a udubljenja napuniti materijalom tako da posteljica nakon valjanja dobije projektirane uzdužne i poprečne padove, sa točnosti ± 2 cm. Obračun po m² uvaljane posteljice. | m2 | 150 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
C | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja tipskih betonskih elemenata ugrađenih u podlogu od betona C20/25. Elementi se međusobno spajaju cementnim mortom M 50, a ugrađuju točno u visini završnog sloja kolnika. Obračun po m' ugrađenih elemenata. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
| b/ rubnjaci 18/24, u sivoj boji, skošeni | m' | 40 |  | 0
| c/ rubnjaci 8/20, u sivoj boji s ravnim rubovima | m' | 40 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
E | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA
1. | Dobava i izvedba nosivog sloja od mehanički zbijenog šljunčanog materijala debljine sloja 40-45 cm u zbijenom stanju od mehanički zbijenog kamenog-tucaničkog materijala (0-63 mm). Za gornji - završni sloj koristiti tucanik 0-31,5 mm. Gornja površina treba biti poravnata prema projektu sa točnošću ±2 cm. Granulometrijski sastav treba udovoljiti normiranim uvjetima.. U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sav rad i materijal potreban za izvedbu nosivog sloja . Obračun po m3 nosivog sloja u zbijenom stanju. | m3 | 75 |  | 0
2. | Dobava, transport i ugradnja geotekstila TIP 300 na trasi planirane prometnice i objekata. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal s preklopima i pričvrsnim sredstvima. | m2 | 170 |  | 0
3. | Izrada završnog sloja od asfaltbetona AB 11(na bazi dolomitne kamene sitneži). Debljina sloja iznosi 4 cm. U pogledu kvalitete pijesak, filter i kamena sitnež moraju zadovoljiti uvjete propisane važećim standardima. Kao vezivo primjenjuje se bitumen prema zahtjevima i prema standardu. Izrada i sastav asfaltne mješavine moraju biti takvi da asfaltna mješavina zadovoljava tehničke uvjete propisane standardom. | m2 | 160 |  | 0
| UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
E | PROMETNA SIGNALIZACIJA
PROMETNI ZNAKOVI (VERTIKALNA SIGNALIZACIJA)
1. | Nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova u svemu prema prometnoj situaciji i važećim propisima. Obračun po komadu postavljenog znaka. U cijenu uključena nabava, izrada i bojanje znakova i stupova, iskop i betoniranje temelja, učvršćivanje znakova i stupova te svi potrebni pripremni radovi i prijevoz.
| B 02 | kom | 1 |  | 0
| C 35 | kom | 1 |  | 0
| E 31 | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada horizontalne signalizacije prema situacijskom nacrtu
| - puna linija širine 10 cm. | m' | 15 |  | 0
| - oznaka parkirnih mjesta | kom. | 3 |  | 0
| UKUPNO PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
C | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
D | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
E | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
1. | PRISTUPNI PUT | 0
2. | PLATO ZA ISPRAĆAJ | 0
| UKUPNO | 0
| PDV (25 % ) | 0
| SVEUKUPNO | 0