## Naslov
T R O Š K O V N I K
Građevina: | Parkiralište na mjesnom groblju Uskoci
Naručitelj: | Općina Stara Gradiška
Broj projekta: |  | 1424001
Datum izrade: |  | svibanj 2024.

## T-cijene
PRILOG I.
TROŠKOVNIK
Opis poslova: |  |  | Parkiralište na mjesnom groblju Uskoci
Pozicija | stavke | Grupa radova | Opis rada | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno | Jedinična cijena | Ukupno
Svi radovi na predmetnom objektu moraju se izvesti u skladu sa Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, Hrvatskim normama i drugim važećim normama i propisima iz ovog područja. U svim stavkama ovog troškovnika cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za jedinicu gotovog posla. U ove cijene ulaze i svi troškovi održavanja objekta do dana preuzimanja, kao i troškovi bilo kakvog priručnog postrojenja potrebnog za izvođenje radova po ovom troškovniku. Razni nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni stavkama ovog troškovnika, a koji se tokom gradnje ukažu neophodni mogu se izvoditi isključivo po nalogu Investitora. U slučaju da u pojedinim stavkama dođe do realizacije viška radova u odnosu na ugovorne količine, Izvođač je dužan pisanim putem upozoriti nadzornu službu i Investitora.
A. |  |  | PARKIRALIŠTE
1. |  |  | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
|  | 1. | Iskolčenje osi i rubova prometnih površina sa svim potrebnim podacima. Postavljanje poprečnih profila sa svim potrebnim obilježavanjem. | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | 2. | Podizanje ili spuštanje poklopaca revizionih okana postojećih infrastrukturnih objekata na projektiranu niveletu. Korekcija visine poklopca je predviđena u visini do 30 cm. Stavka uključuje demontažu poklopca, okvira poklopca, razbijanje betona do potrebne visine ili dobetoniravanje na potrebnu visinu kao i ponovnu ugradnju istog poklopca. Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |  | 0
|  | 3. | Zaštita postojećih instalacija za vrijeme trajanja radova uključivo sve potrebne predradnje na lociranju, ručnom otkopu te denivelacijama istih na mjestima gdje se utvrdi da je potrebno uz izradu odgovarajućih elemenata zaštite i obilježavanja. Obračun po m' instalacija u zahvatu.
|  |  | a/ instalacija vode | m' | 10 |  |  |  | 0
|  |  | b/ EKI instalacije | m' | 10 |  |  |  | 0
|  | 5. | Privremena regulacija prometa u području izvođenja radova. Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s uvjetima nadležne institucije, ishođenje suglasnosti, nabavu i postavu sve potrebne svjetlosne, horizontalne i vertikalne signalizacije kao i regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova. | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
2. |  |  | ZEMLJANI RADOVI
|  | 1. | Strojno vađenje panjeva promjera do 50 cm u području zahvata, utovar u pogodno vozilo i prijevoz na gradilišni deponij. U cijenu uključen sav potreban radi i materijal te iskop jame za odlaganje, istovar i zatrpavanje. | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | 2. | Strojni iskop zemljanog i nasipnog materijala u širokom iskopu. Iskope vršiti prema poprečnim profilima, visinskim kotama određenim projektom, normalnim profilima i uputama nadzornog inženjera. Na mjestima prolaza instalacija pojedinih distributera (vodovod, oborinska odvodnja, telefon, elektroinstalacije i dr.) potreban je ručni iskop u skladu s O.T.U. za radove na cestama te prema uputama distributera. Ova stavka obuhvaća sav potreban rad na iskopu materijala, utovar i odvoz na mjesni deponij na udaljenosti do 5 km, sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem potrebne ispitne dokumentacije. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 540 |  |  |  | 0
|  | 3. | Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice prometnih i pješačkih površina. Neravnine je potrebno zasjeći, a udubljenja napuniti materijalom tako da posteljica nakon valjanja dobije projektirane uzdužne i poprečne padove, sa točnosti +- 2 cm. | m2 | 1220 |  |  |  | 0
|  | 4. | Iskop zemljanog materijala na mjestima gdje se utvrdi da je zbijenost podloge manja od Me=15 N/mm2. Stavkom obuhvatiti iskop materijala do potrebne dubine, odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 5 km. Obračun po m2 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 140 |  |  |  | 0
|  | 5. | Planiranje terena posteljice u otkopu sa točnosti +- 5 cm ispod zamjenskog iskopa. Obračun po m2 uvaljane površine. | m2 | 140 |  |  |  | 0
|  | 6. | Dobava i izvedba zamjenskog sloja otkopanog materijala od mehanički zbijenog šljunčanog (ili tucaničkog ) materijala. Nasipavanje izvesti u potrebnoj visini u slojevima 30-40 cm sa potrebnim zbijanjem. | m3 | 140 |  |  |  | 0
|  | 7. | Profiliranje kanala u tlu C kategorije sa svim potrebnim elementima. Prosječni iskop 0,6-1,0 m3/m'.. Nagib pokosa 1:2. U cijeni sav potreban rad i materijal, utovar otpadnog materijala u vozilo i odvoz na gradilišnu deponiju na udaljenost do 200 ms razastiranjem. | m' | 80 |  |  |  | 0
|  |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
3. |  |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
|  | 1. | Dobava, transport i ugradnja geotekstila tip 300 na trasi planiranih prometnih površina i objekata. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad te materijal s preklopima i pričvrsnim sredstvima. | m2 | 1220 |  |  |  | 0
|  | 2. | Dobava i izvedba nosivog sloja od mehanički zbijenog tucaničkog materijala 0-63 u sloju prosječne debljine d= 40 cm. Ovaj sloj se ugrađuje na pripremljenu i uređenu posteljicu (Ms=15 MPa). Ugrađeni sloj na kolniku mora zadovoljiti modul stišljivosti Ms,min=80 MPa. Ova stavka obuhvaća dobavu materijala, prijevoz, razastiranje i zbijanje materijala na trasi te završnu pripremu za asfaltiranje kamenom mješavinom 0/8 kao i zbijanje na potreban modul stišljivosti. Obračun po m3 ugrađenog donjeg nosivog sloja kolnika od drobljene kamene mješavine za kolnik, parkiralište i nogostup. | m3 | 540 |  |  |  | 0
|  | 3. | Dobava kamenog materijala i izvedba drenažnog klina prosječne dubine 20-30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 5 |  |  |  | 0
|  | 4. | Izrada zemljanih bankina uz rubove kolničke konstrukcije. Bankine se izvode u širini od 50 cm, debljini ~30-50 cm i poprečnom nagibu od 6%. U cijeni sav potreban rad i materijal. Obračun po m' izvedene bankine. | m' | 250 |  |  |  | 0
|  |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | [5 empty] | 0
6. |  |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
|  | 1. | Nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova. U cijenu uključena dobava i montaža, izrada temelja te sav drugi potrebni rad i materijal.
|  |  | a/ znak B02 | kom | 1 |  |  |  | 0
|  |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: | [5 empty] | 0
6. |  |  | OSTALI RADOVI
|  | 1. | Dobava i postavljanje ograde od trapeznog lima visine 2 m . Ograda se postavlja na čelične stupove pomoću vijaka . Čelični stupovi se učvršćuju u betonske temelje. Betonski temelji su dimenzija 0,5 m X 0,15 m X 8 m. U cijenu uključen sav rad i materijal pottreban za izgradnju betonskih temelja i postavljanje ograde | m' | 8 |  |  |  | 0
|  |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA:
PARKIRALIŠTE
|  |  | PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
|  |  | ZEMLJANI RADOVI | [5 empty] | 0
|  |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | [5 empty] | 0
|  |  | HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | [5 empty] | 0
|  |  | OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0
|  |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | [5 empty] | 0
|  |  | PDV: | [5 empty] | 0
|  |  | SVEUKUPNO: | [5 empty] | 0